## Осмотры
[19 empty] | 1 | Веревкин А.М. |  |  | 01.01.2024 - 31.01.2024
[18 empty] | 28 | 2 | Пистер А.А. |  |  | 01.02.2024 - 29.02.2025
[19 empty] | 3 | Григан И.А. |  |  | 01.08.2023 - 31.08.2023
[19 empty] | 4 | Чернышов М.С. |  |  | 01.09.2023 - 30.09.2023
[19 empty] | 5 | Булкин Д.В. |  |  | 01.10.2023 - 31.10.2023
[19 empty] | 6 | Рисс А.Н. |  |  | 01.11.2023 - 30.11.2023
[18 empty] | Итоговый | 7 | Витман О.Р. |  |  | 01.12.2023 - 31.12.2023
ПЛАН-ОТЧЕТ | [18 empty] | 8 | Нарыгин В.А.
периодических осмотров, тепловизионых осмотров оборудования и линейных объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Тумаков С.И. | [10 empty] | 01.01.2024 - 31.01.2024 | [7 empty] | 9 | Ионин В.А.
№ п.п. | Заказчик | Для ВПР | Гл.сп. | Цех/служба | Участок | ФИО ответственного ГПН-ЭС | Головной объект | Объект (технологическая установка, ПС) | Вид элктрооборудования (объект осмотра, обследования, проверки). | Предмет осмотра | Периодичность осмотра | Дата последнего осмотра | Вид осмотра | Дата выполнения | № наряда, распоряжения | Ф.И.О. исполнителя | Подпись исполнителя
1 | ОНПЗ | 7Ao-2Cg(1 | 1 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Установка АВТ-10 | ТП-248Б | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
2 | ОНПЗ | 0Kx"5Lo( | 5 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Насосная пожаротушения ТСБ-2 | ТП-162 | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
3 | ОНПЗ | 5Sm/7Qj. | 5 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Насосная тит.1163/1164 | ТП-147 | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
4 | ОНПЗ | 5Sm/7Qj. | 5 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Насосная тит.1163/1164 | ТП-148Б | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
5 | ОНПЗ | 5Sm/7Qj. | 5 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Насосная тит.1163/1164 | ТП-148В | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
6 | ОНПЗ | 5Ej/2Ln- | 5 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Насосная тит.1165Р | ТП-148А | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
7 | ОНПЗ | 5Ej/2Ln- | 5 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Насосная тит.1165Р | ТП-148 | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
8 | ОНПЗ | 0Zq$8Ef* | 5 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Склад пенообразователя ТСБ-2 | ТП-146 | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
9 | ОНПЗ | 1Ho+5Mc( | 7 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Бойлерная тит.3303 (КТ 1/1) | ТП-236А | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
10 | ОНПЗ | 7Fu"6Xq* | 6 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Солнечная электростанция (планшет №30) | ТП-32 | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс | 2024-01-19 | 49 | Король В.В.
11 | ОНПЗ | 7Fu"6Xq* | 6 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Солнечная электростанция (планшет №30) | ТП-31 | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс | 2024-01-19 | 47 | Король В.В.
12 | ОНПЗ | 4Bc#5Xq' | 8 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | ЦВК-3 | ТП-245 | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
13 | ОНПЗ | 5Mw(9Nw+ | 8 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | ЦВК-4 | ТП-116 | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
14 | ОНПЗ | 9Gv,9Yl+ | 8 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | ЦВК-6 (тит.8127) | ТП-270 | РУ-6/0,4кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца | 2023-07-01 | ТОс
15 | ОНПЗ | 3Lh&%9r9190 | 1 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Установка ПНК | ТП-205 | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс | 2024-01-18 | 35 | Фрайс О.В.
16 | ОНПЗ | 6Ug/%4v7432 | 1 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Установка 21-10/3М | ТП-228А | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
17 | ОНПЗ | 9Lv%,2t0424 | 1 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Установка 21-10/3М | ТП-228 | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
18 | ОНПЗ | 6Uo+!9v4936 | 7 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Установка алкилирования с блоком серной кислоты. Установка 25-12 | ТП-260Б | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс | 2024-01-18 | 68 | Фрайс О.В.
19 | ОНПЗ | 8Vv%+7x7680 | 7 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Установка КТ-1/1 | ТП-115Б | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс | 2024-01-12 | 904 | Фисенко В.С.
20 | ОНПЗ | 5Mj$/8c2843 | 7 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Установка ГФУ | ТП-203 | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
21 | ОНПЗ | 9Qp+!3u6795 | 7 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Установка ГФУ | ТП-203А | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
22 | ОНПЗ | 1Bc+(8m3431 | 7 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Установка ГФУ | ТП-203Б | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
23 | ОНПЗ | 7Zn,%6u8650 | 9 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Комплекс очистные сооружения (Биосфера) | ТП-273 | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
24 | ОНПЗ | 0Hv)-2a8169 | 9 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | БОС-2 | ТП-140 | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
25 | ОНПЗ | 5Pk"+0q1410 | 9 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Установка "WEMKO" | ТП-170 | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
26 | ОНПЗ | 8Mh&.8x7741 | 6 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. |  | ТП-24 | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
27 | ОНПЗ | 3Pv("9z8817 | 6 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. |  | ТП-48Н | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
28 | ОНПЗ | 0Ak&/7t6704 | 4 | СРЗА, ТМ и Д | РЗА | Тумаков С.И. | Бойлерная №3 КПА цеха №17 | ТП-131 | РУ-6/0,4 кВ | 15… Оборудование РЗА | 1 раз в 6 месяца |  | ТОс
| Представители ООО "Газпромнефть-Энергосервис" | [9 empty] | Представители АО "Газпромнефть-ОНПЗ" | [8 empty] | Веревкин А.М. | 1 | TRUE
[20 empty] | Пистер А.А. | 0 | FALSE
| Должность: Руководитель направления (по РЗА) | [6 empty] | Тумаков С.И. |  |  | Должность: Главный специалист УГЭ |  |  |  |  | Веревкин А.М. |  |  |  | Григан И.А. | 0 | FALSE
[7 empty] | _______________________________________________________ | [6 empty] | ________________________________________
[7 empty] | (подпись, фамилия и инициалы) | [6 empty] | (подпись, фамилия и инициалы) | [5 empty] | Чернышов М.С. | 4 | TRUE
| Должность: Начальник СРЗА | [6 empty] | Симаков А.В. |  |  | Должность: Главный специалист УГЭ |  |  |  |  | Чернышов М.С. |  |  |  | Булкин Д.В. | 5 | TRUE
[7 empty] | _______________________________________________________ | [6 empty] | ________________________________________
[7 empty] | (подпись, фамилия и инициалы) | [6 empty] | (подпись, фамилия и инициалы) | [5 empty] | Рисс А.Н. | 6 | TRUE
[11 empty] | Должность: Главный специалист УГЭ |  |  |  |  | Рисс А.Н. |  |  |  | Витман О.Р. | 7 | TRUE
________________________________________
[14 empty] | (подпись, фамилия и инициалы) | [5 empty] | Нарыгин В.А. | 8 | TRUE
[11 empty] | Должность: Главный специалист УГЭ |  |  |  |  | Ионин В.А. |  |  |  | Ионин В.А. | 9 | TRUE
________________________________________
[14 empty] | (подпись, фамилия и инициалы) | [6 empty] | 7
[11 empty] | Должность: Главный специалист УГЭ |  |  |  |  | Булкин Д.В.
________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
[11 empty] | Должность: Главный специалист УГЭ |  |  |  |  | Витман О.Р.
________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
[11 empty] | Должность: Главный специалист УГЭ |  |  |  |  | Нарыгин В.А.
________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главного энергетика, начальник управления
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
_______________А.В. Корчевский
"_____" _______________ 20 г.
"СОГЛАСОВАНО"
Заместитель начальника производства ПО «Омск»
ООО "Газпромнефть-Энергосервис"
_________________А. Ю. Сабельников
"____" _____________________20 г.